Zawiercie, dnia 01.10.2012 r.

Informacja o zleceniu remontu części kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody użytkowej w  budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu mieszczącego się w Zawierciu przy ulicy Paderewskiego 116

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia poniżej kwoty 14.000 euro.

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Remont kanalizacji sanitarnej – wymiana części kanalizacji zlokalizowanej w piwnicy (żeliwnej) wraz z przejściem na zewnątrz budynku,  wymiana rur kanalizacyjnych na zewnątrz budynku (ok. 20 metrów) wraz z wymianą dwóch studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) na betonowe o średnicy 800 mm z włazem betonowym.

- Remont instalacji wody użytkowej – wymiana instalacji zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Dodatkowe informacje: kanalizacja sanitarna zewnętrzna znajduje się pod placem parkingowym wyłożonym kostką, usługobiorca gwarantuje przywrócenie nawierzchni do pierwotnego stanu użytkowania

Termin składania ofert do dnia 18.10.2012r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.11.2012r.

Okres gwarancji na usługę: nie mniej niż 36 miesięcy.

Płatność przelewem w ciągu 30 dni po zakończeniu prac.

Cena za wykonanie usługi winna być w postaci ryczałtu za kompleksowe wykonanie usługi, z wyszczególnieniem VATu (23%) jeśli go zawiera.

Istnieje możliwość wizji przedmiotu remontu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Oferty można dostarczyć do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul Paderewskiego 116, faksem pod numer: 32/6723533 lub przesłać na adres:  zawiercie.piw@wetgiw.gov.pl.